|  | 型号：HP DL360G4P |
| --- | --- |
| 基本类别 |
| 类别 结构 | 机架式 1U |
| 处理器 |
| CPU类型 处理器描述 支持CPU个数 | Intel® 双核Xeon™ 3.0G 标配处理器数量2个 2 |
| 主板 |
| 主板芯片组 FSB（总线） | Intel SE7520 800/1066/1333MHz |
| 内存 |
| 内存类型 内存大小 最大内存容量 | DDRII 1GB*4 32GB（4GB*8DIMM） |
| 存储 |
| 硬盘类型 硬盘容量 最大容量/内部硬盘架数 磁盘阵列卡 光驱 | SCSI 73GB*2 最大1.2TB(3个400GB热插拔SATA) RAID 0、1 可选超薄CD、DVD、DVD/CD-RW |
| 网络 |
| 网络控制器 | 嵌入式双NC373i多功能千兆网卡 |
| 显示性能 |
| 显示芯片 | 集成的ATI ES1000 1280×1024×16M色(标配16MB显存) |
| 接口类型 |
| 标准接口 | 1 个串口、1 个鼠标接口、1 个视频接口、1 个键盘接口、2 个 RJ-45 网络接口、4个USB端口2.0(1个正面、2个背面、1个内置） |
| 其他参数 |
| 散热系统 | 标配4个风扇、标配高速冗余风扇 |
| 电源性能 |
| 电源 电 压 功 率（W） | 服务器标准单电源 100-132VAC、200-240VAC,50/60HZ 425 |
| 外观特征 |
| 尺寸 重量 | 43.2×426.2×704.9mm 16.78Kg |
| 软件系统 |
| 系统支持 | Windows 2000/2003 Server、Novell NetWare、LINUX (Red Hat、SuSE、UnitedLinux)、Solaris 10 32/64-bit、VMware Virtualization Software |
| 适用环境 |
| 工作温度 工作湿度 储存温度 储存湿度 | 10℃-35℃ 10到90%相对湿度(Rh),28℃最大湿球温度 -40℃-70℃ 到95%相对湿度(Rh),基于45℃的最高温度 |
| 优惠活动 |
|  | 100M共享带宽+1U机位+1台HP DL360（含产权） 每年仅需16800元 |